## Laudo Técnico de Avaliação

### Saiba como solicitar

O Laudo Técnico de Avaliação - LTA é o documento emitido pela vigilância sanitária para expressar a concordância do órgão com a adequação do projeto de edificação à finalidade proposta e tem como objetivo garantir a prévia adequação das edificações às atividades de interesse da saúde, com o foco principal no controle do risco sanitário.

A emissão do LTA pela SEVISA é isenta de taxas.

O LTA é pré-requisito para o licenciamento de estabelecimentos de serviços de saúde, esses estabelecimentos devem atender ao disposto na Portaria CVS 01/2020 e suas eventuais atualizações.

Os estabelecimentos compreendidos nos CNAE citados, que já possuem a licença de funcionamento sanitária vigente e pretendem realizar acréscimo de área ou adaptações em áreas já existentes também devem solicitar a emissão do LTA previamente ao início das alterações de área.

DOCUMENTAÇÂO

A documentação necessária para a solicitação de emissão do LTA, compreende:
1) Comprovante de responsabilidade técnica - art - anotação de responsabilidade técnica ou rrt - registro de responsabilidade técnica
2) Memorial descritivo de fluxos e de atividades
3) Memorial descritivo do projeto arquitetônico da edificação
4) Projeto arquitetônico da edificação (jogos de plantas, completo)
5) Projeto do tratamento, destinação final ou afastamento dos efluentes gerados pelo empreendimento (Resolução 430/11- CONAMA)
6) Projeto do tratamento, destinação final ou afastamento dos resíduos gerados pelo empreendimento (Lei 12305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS) – cópia
7) Formulário de Solicitação de Avaliação Físico Funcional de Projeto de edificação de Estabelecimento de Interesse da Saúde devidamente preenchido CVS 01/2020

Além dos documentos já relacionados anteriormente, o estabelecimento deve apresentar:
I - Comprovação da existência de rede pública de água e esgoto no local ou projeto do sistema individual, de acordo com as normas técnicas vigentes;
II - Licença prévia emitida pela Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB;
III - Comprovação da regularidade da edificação perante os órgãos municipais responsáveis pelo controle do uso do solo e das edificações.

OBSERVAÇÃO: O projeto arquitetônico da edificação (jogos de plantas, completos) e o memorial descritivo de fluxos e atividades,  o memorial do projeto arquitetônico da edificação e demais documentos devem ser protocolados em 02 (duas) vias.

LOCAL PARA PROTOCOLIZAÇÃO

POUPA TEMPO SANTOS

Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail: sevisa@santos.sp.gov.br

DEFERIMENTO/ INDEFERIMENTO

Após a conclusão da análise do processo, a empresa será convocada a retirar presencialmente o LTA. A comunicação será feita por e-mail.